| Ügyiratszám: | 07-398-30/2009 | Tárgy: | Tököl Airport Zrt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyintéző: | Iskiné Kovács Klára |  | Logisztikai bázis |
| Telefon: | 06-26-503 306 |  | elvi építési engedélye |

H A T Á R O Z A T

A Tököl Airport Zrt. (képviseletében Bretz Gyula és Völker Zsolt 1022 Budapest, Eszter u.6./b.) kérelmezőnek a beépítés előzetes feltételeinek tisztázására vonatkozóan elvi építési engedélyt adok, a Tököl, külterület 0322/4 hrsz-ú ingatlan  északi-északnyugati részén ( tervezési terület E-02/elvi tervlap szerint) logisztikai bázis, raktár és iroda épületeinek megvalósítására a mellékelt tervek alapján  az alábbi kikötésekkel:

Tárgyi ingatlan a kérelmező tulajdonában van.

Az épület tervezője: Schön Építésziroda Kft.	Dúzs Sándor	Kamarai száma: É1-13-0477/12

A tervezett beépítés paraméterei :

Az  ingatlan övezeti besorolása: K-HR

Az ingatlan területe: 404.3297ha

Tervezési terület: 48.000 ha

A tervezett épületek funkciója: logisztikai bázis ( raktár és iroda)

A tervezett beépítés mértéke: (teljes területre vonatkoztatva) 5,95 %

tervezési területre vonatkoztatva: 39,26%

Zöldfelület: (teljes területre vonatkoztatva) 81,61%

(tervezési területre vonatkoztatva):33,45%

Maximális építménymagasság: 12,00-14,00 m

Tervezési terület: E-02/ELVI tervlap szerint

(A tervezési terület az I. és  III. kapu felől helyezkedik el és  Halásztelek közterületi határával érintkezik.)

| „4A1”jelű tömb/terület | 4A1-1 (17.266m2) 4A1-2 (16.427m2) 4A1-3(21.436m2) 4A1-4 (24.132m2) |
| --- | --- |
| „4A2” jelű tömb/terület | 4A2-1(23.216m2) 4A2-2(23.316m2) 4A2-3(23.316m2) 4A2-4(23.316m2) 4A2-5(16.430m2) |
| „4B”jelű tömb/terület | 4B-1 (24.15m2) 4B-2 (24.235m2) 4B-3 (24.235m2) 4B-4 (24.235m2) 4B-5( 24.235m2) 4B-6 (30.084m2) |
| „K” jelű tömb/terület | K (28.906 m2) |

Az építési hely meghatározása a tömbökön belül: az E-02/ELVI tervlap szerint.

Kikötéseim a következők:

| 1./ | Az épületeknek teljes terjedelemben a saját ingatlanon kell állnia. |
| --- | --- |
| 2./ | Ezen elvi építési engedély építési munka végzésére nem jogosít és érvényét veszti, ha a jogerőre emelkedésének napjától számított 1 év alatt az építési munkára nem kérnek építési engedélyt. Ha az általános érvényű kötelező hatósági előírások vagy a szabályozási terv, a helyi építési szabályzat időközben nem változnak meg, az engedély kérelem érvényessége egy ízben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. |
| 3./ | A végleges építési engedély kérelem tervdokumentációjának meg kell felelnie a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben foglaltaknak. |
| 4./ | Az építési engedélykérelemben a módosított 2/2004.(I.27.)Önk.rendelettel elfogadott Hész. 23. §) –ban előírt környezeti feltételeket teljesíteni kell, azaz új légszennyező létesítmény levegő védelmével kapcsolatosan a rendelet 12.§ a) pontja szerint meghatározottakat kell figyelembe venni, diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben folytathatók, kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag abban az esetben folytathatók, ha elszívási technológiával a bűz anyagok légtérbe való kijutása megakadályozható, a vízbázisok „B” jelű hidrogeológiai védőterületén belül elhelyezkedő gazdasági területeken, a vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani, a területen kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, illetve technológiák alkalmazhatók, amelyek megfelelnek e rendelet 12. § g) pontjában meghatározott követelményeknek (azaz a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben előírt, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges, az „A” érzékeny besorolású területekre vonatkozó határértékek teljesülnek), a szennyvizek közcsatornába való bekötését biztosítani kell, káros és veszélyes anyagok közcsatornába, ill. szennyvízgyűjtőbe nem vezethetők. Ezen szennyvizek előtisztítását, kezelését a keletkezés helyén, a hatályos jogszabályok szerint kell megoldani a csatornahálózatba vezetés előtt. Közcsatornába kizárólag a 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő szennyvizek vezethetők, az összegyűjtött csapadékvizek élővízfolyásba, befogadóba, felszíni csapadékvíz elvezető árokba abban az esetben vezethetők, ha a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet előírásait teljesítik, a létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodnia kell, feltöltések kialakítása, tereprendezések során kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható, a telken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen, veszélyes hulladékok keletkezése, gyűjtése esetén azokat az ártalmatlanításig, illetve az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, hulladék-fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszennyezés nélkül tárolni, a területen belül a védendő funkciójú épületek, helyiségek (pl. iroda, tárgyaló) homlokzata előtt, a tevékenységből származó környezeti zajszint nappal a 65 dB, éjjel az 55 dB határértéket nem haladhatja meg, ha a terület tisztán ipari hasznosítású a tevékenységből származó zajszint a telekhatárok mentén mind nappal, mind éjjel a 70 dB értéket nem haladhatja meg, |
| 5./ | A Hész 22. §) –ban előírt gazdasági területek zöldfelületeinek kialakítására vonatkozó előírásokat be kell tartani, azaz A telkek zöldfelülettel borított részének legalább kétharmadát háromszintű (gyepcserje és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintű (gyep-és cserjeszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani, A zöldfelületek kialakítására vonatkozó terveket a 19. § b) pontja szerint kell elkészíteni, A gazdasági területeken a létesítmények használatbavételi engedélye kizárólag abban az esetben adható ki, ha a kertészeti terv szerinti zöldfelületek kialakítása megtörtént. A zöldterületet a gazdasági övezetekre vonatkozó környezeti előírások miatt háromszintű növénytelepítéssel kell megvalósítani. |
| 6./ | Az OTÉK 42.§ és a 4.számú melléklet szerinti megfelelő számú személy és tehergépkocsi elhelyezéséről, (5) bek. szerinti kerékpártárolók és a (8)bek. szerinti áru-rakodóhelyek kialakításáról telken belül gondoskodni kell. A (7) bek. szerint a parkolóhelyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozóhely tán 1db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani. |

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 22573-1/2009 számú a Tököl, 0322/4 hrsz.-ú ingatlanon épületek helyének és funkciójának meghatározására szolgáló elvi engedélyhez szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

I. A tárgyi telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására, a létesítendő épületek helyének és funkciójának meghatározására benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a területfoglalás mértéke miatt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni az építési engedélyezési eljárást megelőzően.

2. Az előzetes vizsgálati eljáráshoz benyújtásra kerülő dokumentációban a repülési zaj elleni védelem követelményeit a tököli repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölésére irányuló RT 432 1/0/2008 számú, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság által kiadott határozatban, illetőleg a határozathoz csatolt, a Közép-Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által jóváhagyott dokumentációban foglaltak szerint kell Figyelembe venni.

3. Épületek elhelyezésére és kialakítására a zaj gátló védőövezetekre vonatkozó zajvédelmi követelmények érvényesítése mellett kerülhet sor, amit a továbbtervezésnél Figyelembe kell venni.

4. Építési engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló kérelemhez csatolni kell a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint, az építési engedélyezési tervek részeként kidolgozott munkarészt, ami bizonyítja a létesítmény zajvédelmi szempontú megfelelőségét.

5. A zajvédelmi munkarészben igazolni kell az üzemi és a közlekedési zajkibocsátásra vonatkozó, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek teljesülését.

6. Az építési engedélyezési eljárás során el kell készíteni az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet melléklete szerinti bontási és építési hulladék tervlapot, melyet be kell nyújtani a Felügyelőségre. Amennyiben az építkezés során keletkező hulladék várható mennyisége nem éri el a rendelet 1. sz. mellékletében előírt tervkészítési küszöbértékeket, kérem a tervezőt erről nyilatkoztatni.

7. A tevékenység során keletkező hulladékok ártalmatlanításra, hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet.

8. A bontási és építési tevékenység befejezését követően, a használatbavételi eljárásban cl kell készíteni a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 45/2004. (VII. 26.) BM KvVM együttes rendelet melléklete szerinti bontási és építési hulladék nyilvántartó lapot, a hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt be kell nyújtani a Felügyelőségre. A fentiek hiányában a használatbavételi engedélyhez környezetvédelmi szakhatósági hozzáj árulás nem adható.

9, Az építési engedélyes tervdokumentációt Úgy kell elkészíteni, hogy a tájesztétikai szempontok érvényesítése érdekében az épületek tájba illesztését részleges növénytakarással — lehetőleg a tájra jellemző őshonos fa fajokkal — is elő kell segíteni.

10. Az építési engedélyes tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy az megfeleljen a vízbázisok, távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott „B” hidrogeológiai védőterületre vonatkozó előírásoknak és korlátozásoknak.

11. Az építési engedélyes tervdokumentációban részletesen be kell mutatni a terület szennyvíz- és csapadékvíz elvezetését, ezen belül:

a. az ún. kommunálistól eltérő jellegű szennyvizek előkezelésére vonatkozó terveket

b. az összefüggő, burkolt felületek szennyeződő csapadékvíz tisztítására vonatkozó terveket

c. amennyiben a csapadékvizek szikkasztással kerülnek elvezetésre, az építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 13. szerinti elővizsgálat dokumentációit, illetve alapállapot vizsgálatot talajra és talajvízre vonatkozóan.

12. Amennyiben a logisztikai bázis hő- és melegvízellátását 140 kW névleges bemenő hőtelje- sítményt meghaladó tüzelő berendezés(ek) üzemeltetésével tervezik megvalósítani, akkor azok kéményei a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többször módosított 21/2001. (II. 14.) Korm.rendelet értelmében bejelentés kötelezett légszennyező források lesznek. Az építési engedélyezési dokumentációban műszaki számításokkal igazolni kell, hogy a kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja nem haladja meg a 140 kWth és az ennél nagyobb, de SOM W kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott határértékeket.

A Szigetszentmiklósi Tűzoltóparancsnokság A-139/2009 számú szakhatósági állásfoglalása szerint a logisztikai raktárbázis épületeinek, építési helyének és funkciójának meghatározására vonatkozó elvi építési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárult az alábbi kikötéssel: Az építési engedélyezés során benyújtásra kerülő tűzvédelmi dokumentációnak tartalmaznia kell a hatályban lévő tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, az építmény megközelíthetőségére, oltóvízellátására, tűzveszélyességi osztályba sorolására, tűzállósági fokozatára, az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó megoldásokat.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága LI/RT/A/NS/1263/1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá az engedély megadásához:

A kérelem teljesítéséhez - az alábbi feltétellel - polgári és katonai légügyi szakhatóságként hozzájárulok. Tájékoztatom, hogy az érintett épületek egy része a tököli repülőtér „A” jelű zajövezetébe kerül, így a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet előírásait be kell tartani.

A Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társaság Pest Megyei Igazgatósága a PES-1430/2009 számon kiadott közútkezelői állásfoglalásában az alábbi kikötéseket tette:

A tárgyi ingatlanon ill. annak ÉNY-i részén, a 48 ha nagyságú „tervezési területen”, 1.ütemű fejlesztésként logisztikai célú hasznosítást tervez, és amely terület az igazgatóságunk kezelésében lévő 5101.j. ök. út 12+550- 13+350 kmsz közötti szakaszán, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán helyezkedik el.

A tervdokumentációt áttekintve megállapítottuk, hogy a tervezési területen közel 145 ezer m2-es beépítés várható, amely teljes kiépítettségében véleményünk szerint rendkívül nagy gépjárműforgalmat fog generálni. A terv alapján az OTÉK előírás szerinti 814 személygépkocsi – ingatlanon belüli – parkolása biztosított.

Ugyanakkor a dokumentáció nem foglalkozik a - az épületek funkciójából adódó, szintén jelentős – tehergépkocsi forgalmi igénnyel, annak közúti terhelési vonzatával. (A tehergépkocsi száma – becsléseink szerint – megközelíti vagy meg is haladhatja a személygépkocsik fent jelzett számát.)  Ennek hiányában a közútkezelési szempontokat nem tudjuk teljes körűen mérlegelni.

Ezért kérjük, hogy a benyújtott kérelmet az alábbiak figyelembevételével egészítsék ki, és az átdolgozott dokumentációt elvi közútkezelői hozzájárulás megadása céljából, jelen levelünk iktatószámára hivatkozva, Igazgatóságunkhoz küldjék meg.

- Mindenképpen vizsgálni kell a többletforgalom hatását a fejlesztési terület közvetlen kapcsolatát biztosító 5101.j. országos közútra és azok csomópontjaira, különös tekintettel a tárgyi útszakasz forgalom nagyságára (12.871E/nap, MK Kht.2007.)

- A fejlesztési terület mellett, az országos közút külterületi jellegét Igazgatóságunk meg kívánja őrizni, ezért a 13+060km szelvényben balra kanyarodósávos csomópont kiépítését nem támogatjuk, ahhoz nem járulunk hozzá.

- Hasonló okból (és a vonatkozó útügyi műszaki előírások figyelembe vételével) vizsgálandó a 13+300 kmsz-nél, a logisztikai bázishoz tartozó, valamint a 13+850 kmsz-nél tervezett, a tárgyi ingatlan nyugati területeit feltáró (ez utóbbi jelenleg szabvány alóli felmentési eljárás alatt lévő) körforgalmi csomópontok kialakítási lehetősége.

- A 12+600km szelvényben – kissugarú ívben – lévő, balra kanyarodó sávos csomópont kialakítása közútkezelői és közlekedésbiztonsági szempontból nem megfelelő megoldás. Helyette körforgalmi csomópont létesítését fogadjuk el.

- Jelezzük, hogy a logisztikai beruházás csak a Csepeli gerincút megépítését követően realizálható, tekintettel arra, hogy sem az 5101.j.közút halásztelki átvezetése, sem pedig ennek az útnak az M0-ás  autóúttal alkotott csomópontja már nem terhelhető tovább. Emiatt és a tervezett logisztikai beruházás okozta várható forgalomnövekedés ismeretében meg kell vizsgálni az épülő Csepeli gerincút 4 nyomúsításának, valamint a gerincút két végpontjában tervezett (az „1.” és „4.” számú) körforgalmi csomópontok 2 sávúsításának  (turbósításának) szükségességét.

- Az ingatlan és a belső parkolók vízelvezetését a közút csapadékvíz-elvezetésétől elkülönítetten, külön rendszerben kell megoldani.

Tekintettel arra, hogy a fejlesztés nem csak Társaságunk kezelésében lévő közutakat érint, a továbbtervezés során beszerezendő a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakvéleménye, állásfoglalása is.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága KA/3793/2/2009 számú  szakhatósági állásfoglalása szerint a Tököl, 0322/4 hrsz-ú ingatlanon épületek építési helyének és funkciójának meghatározására vonatkozó elvi építési engedélyezési eljáráshoz, a szakhatósági hozzájárulásában az alábbi feltételekkel járult hozzá az engedély megadásához:

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. PES-l430/2009. számú állásfoglalásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- A tervezés során vizsgálni kell a többletforgalom hatását a fejlesztési terület közvetlen kapcsolatát biztosító 5101. j. országos közútra és azok csomópontjaira, különös tekintettel a tárgyi útszakasz forgalom nagyságára (12.871 E/nap, MK Kht. 2007). A hatástanulmánynak arra is ki kell térnie, hogy kapacitás és közlekedésbiztonsági szempontból milyen létesítmények alkalmasak a forgalom lebonyolítására, ehhez milyen beavatkozások szükségesek.

- Meg kell vizsgálni a 13+300 kmsz-nél, a logisztikai bázishoz tartozó, valamint a 13±850 kmsz-nél tervezett, a tárgyi ingatlan nyugati területeit feltáró körforgalmi csomópontok kialakítási lehetőségét.

- A 12±600 km szelvényben - kissugarú ívben - lévő, balra kanyarodó sávos csomópont kialakítása közútkezelői és közlekedésbiztonsági szempontból nem kielégítő megoldás. Meg kell vizsgálni a csatlakozás módját a közlekedésbiztonság javítása érdekében.

- Az ingatlan és a belső parkolók vízelvezetését a közút csapadékvíz-elvezetésétől elkülönítetten, külön rendszerben kell megoldani.

- A tervezés során a részletek kidolgozása előtt is már egyeztetni kell a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.

- A létesítmény belső területén a parkolóhelyek kialakítása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  42. § -ban foglaltakat be kell tartani, várakozó járművek a közút területén nem tartózkodhatnak.

- Amennyiben az 1988. évi I. törvény 29.§ (7) bekezdésének hatálya alá tartozik a tervezett létesítmény, akkor a belső úthálózat és parkoló építése engedélyhez kötött tevékenység. Az építési engedélyezési eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóság folytatja le kérelemre.

- A jogszabályokban, MSZ szabványokban, ME Műszaki előírásokban, MI Műszaki irányelvekben foglaltakat a tervezés során be kell tartani.

- A létesítmény használatbavételéhez szükséges a közúti létesítmények engedélyeztetése és kiépítése.

- Jelen szakhatósági állásfoglalást a Szentendre Polgármesteri Hivatal által lefolytatandó elvi építési engedélyezési eljáráshoz adtam ki, ezért az illeték- és díjmentes. A szakhatósági állásfoglalásban előírtakkal szemben a Szentendre Polgármesteri Hivatal által kiadandó határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz címzett, de Irodánknál benyújtandó és 30.000.- Ft-os  illetékkel ellátott fellebbezéssel élhet. A fellebbezés benyújtásának a döntés jogerőre emelkedésére és végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezést elektronikus úton benyújtani nem lehet.

I N D O K O L Á S

A Tököl Airport Zrt. képviseletében  Bretz Gyula és Völker Zsolt (címe: 1022 Budapest, Eszter u.6./b.) elvi építési engedély kért a rendelkező részben megjelölt ingatlanra vonatkozóan, a telek beépítésével kapcsolatos követelmények előzetes tisztázására, mely vonatkozik a megjelölt logisztikai bázis iroda és raktár épületek funkciójára, építménymagasság mértékére, építési hely meghatározására, beépítési százalék meghatározására és a parkolófelületek  zöldfelületbe való  beszámíthatóságának meghatározására.  Az elvi építési engedélyezési eljárást a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal hivatalvezető-helyettese által kiadott P-324/1/09 számú kijelölő végzés alapján hatóságom folytatta le.

Az ingatlan a módosított  2/2004. (I. 27.) számú rendelettel elfogadott Tököl Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban Hész) szerint a K-HR (Különleges terület) jelű építési övezetben található.

A területen a repülőtér működéséhez szolgáló épületek, építmények, létesítmények az alábbi paraméterek figyelembevételével helyezhetők el:

Szintterületsűrűség: K

Építési mód: Sz

Max.beépíthetőség %: K

Min. zöldfelület: 30%

Építménymagasság: K

Az építési határvonal az elő- és oldalkertben a telek szélétől 5,0 m-re, a hátsókertben 6,0 m-re húzódik.

Létesítmények a vízbázisok „B” jelű hidrogeológiai védőövezetére vonatkozó előírásokat betartva helyezhetők el.

Mivel a területre vonatkozóan a hatályos helyi építési szabályzat nem szabályoz teljeskörűen így az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 18. §  (2) bek. alapján, építési tevékenységet végezni csak e törvény, valamint az építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a célzott hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke – beépítettség és építménymagasság – valamint módja, rendeltetése (terület felhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez. Ez esetben az építés iránti kérelmeket az illeszkedés szabályai szerint kell elbírálni.

A jogszabályi feltételek teljesülését a rendelkezésemre bocsátott elvi engedélyezési dokumentációban vizsgálva megállapítottam, hogy

- A Schön Építésziroda Kft. által 2008. decemberében elkészített – a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló dokumentáció megfelel a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet  25. § (2) bekezdésében, valamint az Étv. 36. §-ban  foglaltaknak.

- A tervezői nyilatkozat teljeskörű

- A tervező az Étv. 18. § (2) bek. szerinti illeszkedésvizsgálatot elvégezte, dokumentálta.

- Vizsgálta az ingatlanon jelenleg is meglévő épületek hasznosítását, funkcióját. Igazolta, hogy a jelenlegi hasznosítás, használat azonos a tervezettel. Nemzetközi példákkal is dokumentálta, hogy a tervezett funkció – logisztika (raktározás, iroda) – a repülőtéri környezetekben elfogadott, a repülőtér működtetéséhez szolgáló épületnek minősül, elhelyezésük a szakmában általános gyakorlat.

- Vizsgálta az ingatlannal szomszédos telkek övezeti besorolását, használatát.

Ezen vizsgálatokból következik, hogy a jövőbeni funkció az előírt követelmények teljesítése esetén a szomszédos  övezetben elhelyezkedő ingatlanok használatát nem zavarja. Következésképpen a hasznosítás módja, rendeltetés tekintetében az illeszkedési szabálynak megfelel.  Illeszkedésvizsgálata kitér a tervezett beépítés mértékének – a beépítettség és építménymagasság – és a jelenlegi beépítésnek összevetésére is. A tervezett beépítés mértéke 5,95%  és a tervezett építménymagasság 12,0-14,0 m,  környezetéhez illeszkedő.

A terület beépítettsége a tervezési területen lévő hangárépületek elbontása miatt közel változatlan, a teljes ingatlanra vetítve 5.95%, mely a vizsgálat szerint  a jelenlegi beépítéshez illeszkedő.

Igy  a tervezett beépítés – a célzott hasznosítás jellege, a tervezett beépítés mértéke, módja és rendeltetése illeszkedik a meglévő környezethez.

Az építési hely meghatározása a Hész és az OTÉK 36.§ előírásainak megfelel.

A funkcióhoz szükséges parkolóhelyek, rakodóterületek telken belül biztosítottak, úgy hogy a Hész szerinti 30%-os zöldterület mutató a tervezési területen belül is teljesül (33,45%), a teljes ingatlan tekintetében pedig lényegesen meghaladja (81,60%)  az övezeti előírást.

A településnek zöldterület használatára vonatkozó helyi rendelete nincs, így a parkoló felületeket 100%-ban burkolt felületként kell figyelembe venni.

Megállapítottam, hogy a tervezett beépítés megfelel az OTÉK 50. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak. A Hész 31. § (2) bekezdése alapján a különleges területen melybe tárgyi ingatlan is tartozik, a gazdasági területekre vonatkozó környezeti feltételeket kell teljesíteni. Ezeket a feltételeket a Hész 23. §-a tartalmazza, melyeket határozatom rendelkező részének 4. pontjában kikötésként feltüntettem.  Az 5. pontban lévő feltételeket a Hész 22.§ (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 2009. március 12-én tartott helyszíni szemlén megállapítottam, hogy a terv a valóságnak megfelelő, építési és bontási munkát a területen nem végeznek. A tervezett létesítmények a területen elhelyezhetők, környezetükbe illeszkednek.

A tervdokumentáció kielégíti a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 25. § (2) bekezdésében előírtakat,  továbbá teljesíti az Étv. 18. § (2), a 31. § és a 34. § (4) bekezdés előírásait és megfelel a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet  5. mellékletének II. 1. pontjában meghatározott tartalmi követelményeknek.  Megfelel a Tököl Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló módosított  2/2004. 16. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet K-HR övezetére vonatkozó előírásoknak.

A döntésnél figyelembe vettem a szakhatóságok állásfoglalását is. A szakhatóságok kikötéseit a rendelkező részben előírtam, az indokolások pedig az alábbiak.

A  KDV-KTVF indokolása:

A Szentendre Város Polgármesteri Hivatal fenti hivatkozási számú megkereséséhez csatolt dokumentációt átvizsgáltam. Megállapítottam, hogy az abban foglaltak alapján az elvi építési engedély megadásának a fentiekben megadott kikötések betartása esetén a Felügyelőség részéről jogszabályi akadálya nincsen.

Szakhatósági állásfoglalásomat az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. § ,a közigaz-gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44.§ (1) bekezdése, és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, többször módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adtam meg.

Tájékoztatom, hogy Tököl 0322/4 hisz. ingatlan a Csepel-Halásztelek vízbázisnak „a vízbázisok, távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet” alapján meghatározott hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik cl.

A tárgyi terület országos jelentőségű védett vagy védelemre tervezett természeti területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet nem érint, továbbá nem része az ökológiai hálózatnak. Azonban a természet védelméről szóló 1996. évi VIII. törvény 7.§ (2) bekezdése értelmében gondoskodni kell az épületek külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.

Kérem T. Címet, hogy határozatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78.§ (1) bekezdése értelmében szíveskedjék a Felügyelőségre megküldeni.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságának indokolása:

Állásfoglalásom a közreműködő szakhatóság kijelölése tekintetében az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési e szóló 46/1 997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. sz. melléklet VI/l. pontján, valamint a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeleten alapul.

A Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társaság Pest Megyei Igazgatóságának indokolása:

Állásfoglalásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 37., 42/A. -ai alapján adtuk ki, figyelembe véve az annak végrehajtásáról szóló 30/1988. (W.21.) MT rendeletben előírtakat.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának indokolása:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. PES-1430/2009. számon közútkezelői állásfoglalását kiadta. A létesítmény közúti érdeket nem sért. Szakhatósági állásfoglalásomat az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 51.§.(4) bekezdésében biztosított jogkörömben a rendelet 5.§-a alapján adtam ki. Ellene jogorvoslattal élni az építésügyi hatóság elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezésben lehet. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4.§.(2) pontja állapította meg.

A közvetlen jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45.§ (2) bekezdés kizárja.

A Szigetszentmiklósi Tűzoltóparancsnokság indokolása:

1. Az építési engedélyezés során a benyújtásra kerülő tűzvédelmi dokumentációnak tartalmaznia kell a hatályban lévő tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, az építmény megközelíthetőségére, oltóvíz-ellátására, tűzveszélyességi osztályba sorolására, tűzállósági fokozatára, az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzátlósági paramétereire, a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó megoldásokat.

A megküldött engedélyezési tervdokumentáció alapján az építés tűzvédelmi szempontból való megfelelőségét vizsgáltam, és megállapítottam, hogy

1. A kikötésben leírtakat az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007 (XJI.13.) ÖTM rendelet, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzata kötelezően előírják.

Állásfoglatásom az 1996. évi XXXI. tv. 12.§ ‚ a 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, a 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelettel módosított 37/2007. (XII. 13.) 5.§ .‚ a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. számú mellékleten alapul. Jelen szakhatósági állásfoglalást a tárgyi ügyben kiadandó határozatánál a 2004. évi CXL. sz. törvény 44-45.§ -a szerint kérem figyelembe venni.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A jogorvoslatra csak az ügyben hozott érdemi határozattal szemben benyújtott fellebbezésben van lehetőség.

Az építési engedélyezési eljárásban érintettek körét a Ket. 78.§ (1)-(3) bekezdésében, illetve a 37/2007.(XII. 13.) ÖTM rendelet 12.§-a alapján, a  hirdetményi úton történő értesítést a 37/2007.(XII. 13.) ÖTM rendelet 3.§ (4) bekezdés alapján állapítottam meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet, valamint az OTÉK előírásainak figyelembevételével, a többször módosított 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.

Eljárásom során költség nem merült fel, így eljárási költség viselését a Ket. 158.§-a alapján nem állapítok meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) és (4) bekezdésének, valamint a 99. § (1) bekezdése értelmében biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. § (4) bekezdésében megjelölt XV. számú mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg.

Szentendre, 2009. május 5.

A jegyző megbízásából

......................................

Szirmai Erika

irodavezető

A határozatról értesülnek:

| 1. | Tököl Airport Zrt., | 1022 | Budapest | Eszter u. 6/b. | kérelmező |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Az ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanok tulajdonosai |  |  | Hirdetményi úton Szigetszentmiklós Jegyzője Halásztelek Jegyzője Szigethalom Jegyzője |  |
| 3. | Tököl Város Önkormányzat | 2316 | Tököl | Fő u. 117. | Települési Önk.Jegyzője |
| 4. | Schön Építésziroda Kft. | 1062 | Budapest | Andrássy út 100. | Tervező |
| 5. | Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága | 1141 | Budapest | Komócsy u. 17-19. |  |
| 6. | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság | 2310 | Szigetszentmiklós | Gyári út 68. |  |
| 7. | Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társaság | 1024 | Budapest | Fényes Elek u. 7-13. |  |
| 8. | KDV-KTVF | 1447 | Budapest | Pf.:541 |  |
| 9. | Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság | 1675 | Budapest | Pf. 41. |  |

10.	Irattár

Kiadmány hiteléül: